**房屋建筑工程现行规范标准目录**

**（按分部、子分部工程划分）**

| 分部  工程 | 序号 | 标准名称 | 编号 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常用规范 | 1 | 房屋建筑制图统一标准 | GB50001-2017 | 2018.05.01 |  |
| 2 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2013 | 2014.06.01 |  |
| 3 | 建设工程监理规范 | GB/T50319-2013 | 2014.03.01 |  |
| 4 | 建设工程项目管理规范 | GB/T50326-2017 | 2018.01.01 |  |
| 5 | 建设工程文件归档规范 | GB/T50328-2014 | 2015.05.01 |  |
| 6 | 建设项目工程总承包管理规范 | GB/T50358-2017 | 2018.01.01 |  |
| 7 | 建筑工程施工质量评价标准 | GB/T50375-2016 | 2017.04.01 |  |
| 8 | 工程建设施工企业质量管理规范 | GB/T50430-2017 | 2018.01.01 |  |
| 9 | 建筑工程资料管理规程 | JGJ/T185-2009 | 2010.07.01 |  |
| 地  基  与  基  础 | 一、地基、基础 | | | | |
| 1 | 工程测量规范 | GB50026-2007 | 2008.05.01 |  |
| 2 | 建筑地基基础工程施工质量验收标准 | GB50202-2018 | 2018.10.01 |  |
| 3 | 建筑基坑工程监测技术规范 | GB50497-2009 | 2009.09.01 |  |
| 4 | 复合地基技术规范 | GB/T50783-2012 | 2012.12.01 |  |
| 5 | 建筑地基基础工程施工规范 | GB51004-2015 | 2015.11.01 |  |
| 6 | 高层建筑筏形与箱形基础技术规范 | JGJ6-2011 | 2011.12.01 |  |
| 7 | 建筑地基处理技术规范 | JGJ79-2012 | 2013.06.01 |  |
| 8 | 建筑桩基技术规范 | JGJ94-2008 | 2008.10.01 |  |
| 9 | 建筑基桩检测技术规范 | JGJ106-2014 | 2014.10.01 |  |
| 10 | 既有建筑地基基础加固技术规范 | JGJ123-2012 | 2013.06.01 |  |
| 11 | 建筑地基检测技术规范 | JGJ340-2015 | 2015.12.01 |  |
| 12 | 人工碎卵石复合砂应用技术规程 | JGJ361-2014 | 2015.08.01 |  |
| 13 | 静压桩施工技术规程 | JGJ/T394-2017 | 2017.09.01 |  |
| 14 | 建筑施工测量标准 | JGJ/T408-2017 | 2017.11.01 |  |
| 15 | 既有建筑地基基础检测技术标准 | JGJ/T422-2018 | 2018.11.01 |  |
| 二、基坑支护 | | | | |
| 1 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程 | GB50086-2015 | 2016.02.01 |  |
| 2 | 复合土钉墙基坑支护技术规范 | GB50739-2011 | 2012.05.01 |  |
| 3 | 建筑基坑支护技术规程 | JGJ120-2012 | 2013.06.01 |  |
| 4 | 锚杆检测与监测技术规程 | JGJ/T401-2017 | 2017.09.01 |  |
| 三、土方 | | | | |
| 1 | 土方与爆破工程施工质量验收规范 | GB50201-2012 | 2012.08.01 |  |
| 四、边坡 | | | | |
| 1 | 建筑边坡工程技术规范 | GB50330-2013 | 2014.06.01 |  |
| 2 | 建筑边坡工程鉴定与加固技术规范 | GB50843-2013 | 2013.05.01 |  |
| 五、地下防水 | | | | |
| 1 | 地下工程防水技术规范 | GB50108-2008 | 2009.04.01 |  |
| 2 | 地下防水工程质量验收规范 | GB50208-2011 | 2012.10.01 |  |
| 主体结构 | 一、混凝土结构 | | | | |
| 1 | 混凝土强度检验评定标准 | GB50107-2010 | 2010.12.01 |  |
| 2 | 混凝土外加剂应用技术规范 | GB50119-2013 | 2014.03.01 |  |
| 3 | 混凝土结构试验方法标准 | GB/T50152-2012 | 2012.08.01 |  |
| 4 | 混凝土质量控制标准 | GB50164-2011 | 2012.05.01 |  |
| 5 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2015 | 2015.09.01 |  |
| 6 | 建筑结构检测技术标准 | GB/T50344-2004 | 2004.12.01 |  |
| 7 | 大体积混凝土施工技术规范 | GB50496-2009 | 2009.10.01 |  |
| 8 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 | GB50550-2010 | 2011.02.01 |  |
| 9 | 混凝土结构工程施工规范 | [GB50666-2011](http://qt.ccsn.gov.cn/WebSite/AttributeSearch/AttributeSearchComProvisionsList.aspx?ActCompulsoryProvisionsList_StandardGuid=108A3B98-7374-4E7D-A9A6-653712A742BF" \o "点击查看该标准所有强制性条文\" \\t \"MainFrame" \t "_blank) | 2012.08.01 |  |
| 10 | 混凝土结构现场检测技术标准 | GB/T50784-2013 | 2013.09.01 |  |
| 11 | 装配式混凝土结构技术规程 | JGJ1-2014 | 2014.10.01 |  |
| 12 | 高层建筑混凝土结构技术规程 | JGJ3-2010 | 2011.10.01 |  |
| 13 | 混凝土泵送施工技术规程 | JGJ/T10-2011 | 2012.03.01 |  |
| 14 | 轻骨料混凝土结构技术规程 | JGJ12-2006 | 2006.07.01 |  |
| 15 | 钢筋焊接及验收规程 | JGJ18-2012 | 2012.08.01 |  |
| 16 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 | JGJ/T23-2011 | 2011.12.01 |  |
| 17 | 钢筋焊接接头试验方法标准 | JGJ/T27-2014 | 2014.12.01 |  |
| 18 | 轻骨料混凝土技术规程 | JGJ51-2002 | 2003.01.01 |  |
| 19 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 | JGJ/T52-2006 | 2007.06.01 |  |
| 20 | 无粘结预应力混凝土结构技术规程 | JGJ92-2016 | 2016.09.01 |  |
| 21 | 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 | JGJ95-2011 | 2012.04.01 |  |
| 22 | 钢筋机械连接技术规程 | JGJ107-2016 | 2016.08.01 |  |
| 23 | 钢筋焊接网混凝土结构技术规程 | JGJ114-2003 | 2014.10.01 |  |
| 24 | 混凝土结构后锚固技术规程 | JGJ145-2013 | 2013.12.01 |  |
| 25 | 混凝土异形柱结构技术规程 | JGJ149-2017 | 2017.12.01 |  |
| 26 | 混凝土中钢筋检测技术规程 | JGJ/T152-2008 | 2008.10.01 |  |
| 27 | 高强混凝土应用技术规程 | JGJ/T281-2012 | 2012.11.01 |  |
| 28 | 高强混凝土强度检测技术规程 | JGJ/T294-2013 | 2013.12.01 |  |
| 29 | 钢绞线网片聚合物砂浆加固技术规程 | JGJ337-2015 | 2016.05.01 |  |
| 30 | 泡沫混凝土应用技术规程 | JGJ/T341-2014 | 2015.08.01 |  |
| 31 | 混凝土结构成型钢筋应用技术规程 | JGJ366-2015 | 2016.06.01 |  |
| 32 | 喷射混凝土应用技术规程 | JGJ/T372-2016 | 2016.08.01 |  |
| 33 | 轻钢轻混凝土结构技术规程 | JGJ383-2016 | 2016.08.01 |  |
| 34 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 | JGJ/T384-2016 | 2016.12.01 |  |
| 35 | 高性能混凝土强度技术规程 | JGJ/T385-2015 | 2016.04.01 |  |
| 36 | 组合铝合金模板工程技术规程 | JGJ/T386-2016 | 2016.12.01 |  |
| 二、砌体结构 | | | | |
| 1 | 砌体结构工程施工质量验收规范 | GB50203-2011 | 2012.05.01 |  |
| 2 | 砌体工程现场检测技术标准 | GB/T50315-2011 | 2012.03.01 |  |
| 3 | 砌体结构工程施工规范 | GB50924-2014 | 2014.10.01 |  |
| 4 | 混凝土小型空心砌块建筑技术规程 | JGJ/T14-2011 | 2012.04.01 |  |
| 5 | 抹灰砂浆技术规程 | JGJ/T220-2010 | 2011.03.01 |  |
| 6 | 预拌砂浆应用技术规程 | JGJ/T223-2010 | 2011.01.01 |  |
| 7 | 钻芯法检测砌体抗剪强度及砌筑砂浆强度技术规程 | JGJ/T368-2015 | 2016.05.01 |  |
| 三、钢结构 | | | | |
| 1 | 钢结构工程施工质量验收规范 | GB50205-2001 | 2002.03.01 |  |
| 2 | 钢结构现场检测技术标准 | GB/T50621-2010 | 2011.06.01 |  |
| 3 | 钢结构焊接规范 | GB50661-2011 | 2012.08.01 |  |
| 4 | 钢结构工程施工规范 | GB50755-2012 | 2012.08.01 |  |
| 5 | 装配式钢结构建筑技术标准 | GB/T51232-2016 | 2017.06.01 |  |
| 6 | 建筑钢结构防火技术规范 | GB51249-2017 | 2018.04.01 |  |
| 7 | 钢结构高强度螺栓连接技术规程 | JGJ82-2011 | 2011.10.01 |  |
| 8 | 高层民用建筑钢结构技术规程 | JGJ99-2015 | 2016.05.01 |  |
| 9 | 轻型钢结构住宅技术规程 | JGJ209-2010 | 2010.10.01 |  |
| 10 | 拱形钢结构技术规程 | JGJ/T249-2011 | 2012.05.01 |  |
| 11 | 建筑钢结构防腐蚀技术规程 | JGJ/T251-2011 | 2012.03.01 |  |
| 四、钢管混凝土结构 | | | | |
| 1 | 钢管混凝土工程施工质量验收规范 | GB50628-2010 | 2011.10.01 |  |
| 五、铝合金结构 | | | | |
| 1 | 铝合金结构工程施工质量验收规范 | GB50576-2010 | 2010.12.01 |  |
| 2 | 铝合金结构工程施工规程 | JGJ/T216-2010 | 2011.03.01 |  |
| 六、木结构 | | | | |
| 1 | 木结构工程施工质量验收规范 | GB50206-2012 | 2012.08.01 |  |
| 建筑装饰装修 | 1 | 建筑地面工程施工质量验收规范 | GB50209-2010 | 2010.12.01 |  |
| 2 | 建筑装饰装修工程质量验收标准 | GB50210-2018 | 2018.09.01 |  |
| 3 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013年版） | GB50325-2010 | 2011.06.01 |  |
| 4 | 建筑内部装修房防火施工及验收规范 | GB50354-2005 | 2005.08.17 |  |
| 5 | 硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 | GB50404-2017 | 2017.10.01 |  |
| 6 | 墙体材料应用统一技术规范 | GB50574-2010 | 2011.06.01 |  |
| 7 | 建筑涂饰工程施工及验收规程 | JGJ/T29-2015 | 2015.11.01 |  |
| 8 | 玻璃幕墙工程技术规范 | JGJ102-2003 | 2004.01.01 |  |
| 9 | 塑料门窗工程技术规程 | JGJ103-2008 | 2008.11.01 |  |
| 10 | 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 | JGJ/T110-2017 | 2017.11.01 |  |
| 11 | 建筑玻璃应用技术规程 | JGJ113-2015 | 2016.04.01 |  |
| 12 | 外墙饰面砖工程施工及验收规程 | JGJ126-2015 | 2015.09.01 |  |
| 13 | 金属与石材幕墙工程技术规范 | JGJ133-2001 | 2001.06.01 |  |
| 14 | 玻璃幕墙工程质量检验标准 | JGJ/T139-2001 | 2002.03.01 |  |
| 15 | 建筑门窗工程检测技术规程 | JGJ/T205-2010 | 2010.08.01 |  |
| 16 | 铝合金门窗工程技术规范 | JGJ214-2010 | 2011.03.01 |  |
| 17 | 外墙内保温工程技术规程 | JGJ/T261-2011 | 2012.05.01 |  |
| 18 | 住宅室内防水工程技术规范 | JGJ298-2013 | 2013.12.01 |  |
| 19 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | JGJ/T304-2013 | 2013.12.01 |  |
| 20 | 建筑地面工程防滑技术规程 | JGJ/T331-2014 | 2015.03.01 |  |
| 21 | 人造板材幕墙工程技术规范 | JGJ336-2016 | 2016.12.01 |  |
| 22 | 公共建筑吊顶工程技术规程 | JGJ345-2014 | 2015.08.01 |  |
| 屋面 | 1 | 屋面工程质量验收规范 | GB50207-2012 | 2012.10.01 |  |
| 2 | 屋面工程技术规范 | GB50345-2012 | 2012.10.01 |  |
| 3 | 坡屋面工程技术规范 | GB50693-2011 | 2012.05.01 |  |
| 建筑给水排水及供暖 | 1 | 给水排水构筑物工程施工及验收规范 | GB50141-2008 | 2009.05.01 |  |
| 2 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | GB50242-2002 | 2002.04.01 |  |
| 3 | 给水排水管道工程施工及验收规范 | GB50268-2008 | 2009.05.01 |  |
| 4 | 辐射供暖供冷技术规程 | JGJ142-2012 | 2013.06.01 |  |
| 通风与空调 | 1 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | GB50243-2016 | 2017.07.01 |  |
| 2 | 通风与空调工程施工规范 | GB50738-2011 | 2012.05.01 |  |
| 3 | 通风管道技术规程 | JGJ/T141-2017 | 2017.09.01 |  |
| 4 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 | JGJ/T260-2011 | 2012.04.01 |  |
| 5 | 低温辐射电热膜供暖系统应用技术规程 | JGJ319-2013 | 2014.06.01 |  |
| 建筑电气 | 1 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB50303-2015 | 2016.08.01 |  |
| 2 | 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 | GB50601-2010 | 2011.02.01 |  |
| 3 | 建筑电气照明装置施工与验收规范 | GB50617-2010 | 2011.06.01 |  |
| 建筑智能 | 1 | 自动化仪表工程施工及质量验收规范 | GB50093-2013 | 2013.09.01 |  |
| 2 | 综合布线系统工程验收规范 | GB/T50312-2016 | 2017.04.01 |  |
| 3 | 智能建筑工程质量验收规范 | GB50339-2013 | 2014.02.01 |  |
| 4 | 智能建筑工程施工规范 | GB50606-2010 | 2011.02.01 |  |
| 建筑节能 | 1 | 建筑节能工程施工质量验收规范 | GB50411-2007 | 2007.10.01 |  |
| 2 | 既有居住建筑节能改造技术规程 | JGJ/T129-2012 | 2013.03.01 |  |
| 3 | 居住建筑节能检测标准 | JGJ/T132-2009 | 2010.07.01 |  |
| 4 | 外墙外保温工程技术规程 | JGJ144-2004 | 2005.03.01 |  |
| 5 | 建筑外墙外保温系统修缮标准 | JGJ376-2015 | 2016.05.01 |  |
| 6 | 建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法 | JG/T211-2007 | 2008.01.01 |  |
| 电梯 | 1 | 电梯工程施工质量验收规范 | GB50310-2002 | 2002.06.01 |  |
| 消防 | 1 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 | GB50166-2007 | 2008.03.01 |  |
| 2 | 水喷雾灭火系统技术规范 | GB50219-2014 | 2015.08.01 |  |
| 3 | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 | GB50261-2017 | 2018.01.01 |  |
| 4 | 气体灭火系统施工及验收规范 | GB50263-2007 | 2007.07.01 |  |
| 5 | 泡沫灭火系统施工及验收规范 | GB50281-2006 | 2006.11.01 |  |
| 6 | 固定消防炮灭火系统施工与验收规范 | GB50498-2009 | 2009.12.01 |  |
| 7 | 建设工程施工现场消防安全技术规范 | GB50720-2011 | 2011.08.01 |  |
| 8 | 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 | GB50877-2014 | 2014.08.01 |  |
| 9 | 建筑防烟排烟系统技术标准 | GB51251-2017 | 2018.08.01 |  |
| 人防 | 1 | 人民防空工程施工及验收规范 | GB50134-2004 | 2004.08.01 |  |
| 安全 | 1 | 建筑工程施工现场供用电安全规程 | GB5094-2014 | 2015.01.01 |  |
| 2 | 安全防范工程技术规范 | GB50348-2004 | 2004.12.01 |  |
| 3 | 施工企业安全生产管理规范 | GB50656-2011 | 2012.04.01 |  |
| 4 | 建筑施工安全技术统一规范 | GB50870-2013 | 2014.03.01 |  |
| 5 | 建筑施工脚手架安全技术统一标准 | GB51210-2016 | 2017.07.01 |  |
| 6 | 塔式起重机安全规程 | GB5144-2006 | 2007.10.01 |  |
| 7 | 施工升降机安全规程 | GB10055-2007 | 2007.10.01 |  |
| 8 | 钢管脚手架扣件 | GB15831-2006 | 2007.03.01 |  |
| 9 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ33－2012 | 2012.11.01 |  |
| 10 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46－2005 | 2005.07.01 |  |
| 11 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ59－2011 | 2012.07.01 |  |
| 安全 | 12 | 液压滑动模板施工安全技术规程 | JGJ65－2013 | 2014.01.01 |  |
| 13 | 建筑工程大模板技术规程 | JGJ74－2003 | 2003.10.01 |  |
| 14 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ80-2016 | 2016.12.01 |  |
| 15 | 龙门架及井架物料提升机安全技术规范 | JGJ88-2010 | 2011.02.01 |  |
| 16 | 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 | JGJ128-2010 | 2010.12.01 |  |
| 17 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 | JGJ130-2011 | 2011.12.01 |  |
| 18 | 建筑工程施工现场环境与卫生标准 | JGJ146-2013 | 2014.06.01 |  |
| 19 | 建筑拆除工程安全技术规范 | JGJ147-2016 | 2017.05.01 |  |
| 20 | 施工现场机械设备检查技术规范 | JGJ160-2016 | 2017.03.01 |  |
| 21 | 建筑施工模板安全技术规范 | JGJ162-2008 | 2008.12.01 |  |
| 22 | 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 | JGJ166-2016 | 2017.05.01 |  |
| 23 | [湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程](http://qt.ccsn.gov.cn/WebSite/AttributeSearch/AttributeSearchComProvisionsList.aspx?ActCompulsoryProvisionsList_StandardGuid=72B28BA5-F12C-43A6-B991-434C514FD1E0" \o "点击查看该标准所有强制性条文" \t "MainFrame) | JGJ167-2009 | 2009.07.01 |  |
| 24 | 建筑施工土石方工程安全技术规范 | JGJ180-2009 | 2009.12.01 |  |
| 25 | 液压升降式整体脚手架安全技术规程 | JGJ183-2009 | 2010.03.01 |  |
| 26 | 液压爬升模板工程技术规程 | JGJ195-2010 | 2010.10.01 |  |
| 27 | 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程 | JGJ196－2010 | 2010.07.01 |  |
| 28 | 建筑施工工具式脚手架安全技术规范 | JGJ202-2010 | 2010.09.01 |  |
| 29 | 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程 | JGJ215-2010 | 2010.12.01 |  |
| 30 | 建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程 | JGJ231-2010 | 2011.10.01 |  |
| 31 | 建筑施工起重吊装安全技术规范 | JGJ276-2012 | 2012.06.01 |  |
| 32 | [建筑施工临时支撑结构技术规范](http://qt.ccsn.gov.cn/WebSite/AttributeSearch/AttributeSearchComProvisionsList.aspx?ActCompulsoryProvisionsList_StandardGuid=5F087F16-CCF9-4F48-907E-58E8E2E6E0CD" \o "点击查看该标准所有强制性条文" \t "MainFrame) | JGJ300－2013 | 2014.01.01 |  |
| 33 | [建筑深基坑工程施工安全技术规范](http://qt.ccsn.gov.cn/WebSite/AttributeSearch/AttributeSearchComProvisionsList.aspx?ActCompulsoryProvisionsList_StandardGuid=BE99FB77-3A93-4F89-87DA-B64C4B1D5EC5" \o "点击查看该标准所有强制性条文" \t "MainFrame) | JGJ311－2013 | 2014.04.01 |  |
| 34 | 建筑隔震工程施工及验收规范 | JGJ360-2015 | 2015.12.01 |  |